## Arkusz1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy produktu | Producent /marka | Wielkość opakowania (próbek) | Zamawiana ilość (opakowań) | opis parametrów równoważności | OFEROWANY ODCZYNNIK (NAZWA, NR KAT., PRODUCENT) WYPEŁNIA WYKONAWCA | Cena jednostkowa netto WYPEŁNIA WYKONAWCA | Stawka podatku VAT WYPEŁNIA WYKONAWCA | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
[5 empty] | a | b | c | d | e | f = a x d | g =f x e | h = f+g
1 | Infinium® MethylationEPIC BeadChip Kit (16 samples) | WG-317-1001 | ILLUMINA | 16 | 4 | Zestaw mikromacierzy wraz z kompatybilnymi odczynnikami do analizy poziomu metylacji w obrębie ludzkiego genomu: - musi umożliwiać ocenę ponad 850 tys. miejsc metylacji CpG w obrębie genów, promotorów oraz sekwencji wzmacniających, w tym miejsca poza wyspami CpG; - musi umożliwiać analizę metylacji poza miejscami CpG (miejsca CHH), w obrębie promotorów miRNA oraz w miejscach wrażliwych na DNazę; - minimalna wymagana ilość DNA w próbce to 250 ng; - musi być kompatybilny z materiałem FFPE - szlak przygotowania analizy nie wymaga reakcji PCR; - zestaw zawiera 2 płytki po 8 próbek na każdą, opakowanie na 16 próbek. Mikromacierze muszą być kompatybilne ze skanerem iScan oraz HiScan System firmy Illumina. Minimalny wymagany termin ważności odczynników w momencie dostawy – 3 miesiące. |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Całkowity koszt BRUTTO przedmiotu zamówienia wraz z wszystkim kosztami związanymi z realizacją zamówienia:
(słownie:.......................................................................................................)
UWAGA! W celu ułatwienia sporządzenia kalkulacji ceny ofert Zamawiający zastosował formułę matematyczną, która wymaga jedynie wypełnienia kolumny "d" i "e"
......................... |  |  |  |  | ..................................................................................................................................
miejsce i data |  |  |  |  | podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy