## Załącznik A do SIWZ
141.2711.60.2018 - ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ
LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ OP. | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU WZORCOWEGO | MINIMALNA JAKOŚĆ PRODUKTU WG SPECYFIKACJI | PRODUCENT WZORCOWY/ MARKA | NAZWA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPEŁNIA WYKONAWCA | PRODUCENT ORAZ NR KATALOGOWY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPEŁNIA WYKONAWCA | CENA NETTO (ZŁ) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | KWOTA VAT (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ)
1 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 0,1-10ul z filtrem w pudełku (10 statywów a 96szt.) | 5 | 0030077512 | Zamawiane końcówki o pojemności 0,1-10ul: -muszą być przezroczyste -muszą być z filtrem -muszą posiadać niewielką zwilżalność -muszą posiadać wysoką stabilność temperaturową -Precyzyjny kształt. -muszą posiadać długość końcówek M: 40 mm -muszą posiadać średnicę końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - muszą posiadać opakowania: 10 statywów po 96 końcówe (960 szt.). -muszą być wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -muszą posiadać certyfikat producenta do każdej wyprodukowanej partii -nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem -muszą być sterylne -muszą być niepirogenne -muszą posiadać wydajność filtra nie gorsząniż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. - muszą być kompatybilne z pipetami Eppendorf - muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | EPPENDORF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 0,5-20ul z filtrem w pudełkach (10 statywów a 96szt.) | 5 | 0030077520 | Zamawiane końcówki o pojemności 0,5-20ul: -muszą być przezroczyste -muszą być z filtrem -muszą być pakowane w pudełka - muszą posiadać niewielką zwilżalność. -muszą posiadać wysoką stabilność temperaturową -Precyzyjny kształt. -muszą posiadać długość końcówek 46 mm -muszą posiadać średnicę końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - Opak. 10 statywów po 96 końcówe (960 szt.). -muszą być wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -muszą posiadać certyfikat producenta do każdej wyprodukowanej partii -nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem -muszą być sterylne -muszą być Niepirogenne - muszą posiadać wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. - muszą być kompatybilne z pipetami Eppendorf - muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | EPPENDORF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 2-200ul z filtrem w pudełkach (10 statywów a 96szt.) | 5 | 0030077555 | Zamawiane końcówki o pojemności 2-200ul: -muszą być przezroczyste -muszą być z filtrem -muszą być pakowane w pudełka - muszą posiadać niewielką zwilżalność. -muszą posiadać filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów -muszą posiadać wysoką stabilność temperaturową -Precyzyjny kształt. -muszą posiadać długość końcówek 55 mm -muszą posiadać średnicę końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - Opak. 10statywów po 96 końcówe (960 szt.). -muszą być wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -muszą posiadać certyfikat producenta do każdej wyprodukowanej partii -nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem -muszą być sterylne -muszą być Niepirogenne - muszą posiadać wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. - muszą być kompatybilne z pipetami Eppendorf - muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | EPPENDORF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 50- 1000ul z filtrem w pudełkach (10 statywów a 96szt.) | 5 | 0030077571 | Zamawiane końcówki o pojemności 50- 1000ul: -muszą być przezroczyste -muszą być z filtrem -muszą być pakowane w pudełka - muszą posiadać niewielką zwilżalność. -muszą posiadać wysoką stabilność temperaturową -Precyzyjny kształt. -muszą posiadać długość końcówek 76 mm -muszą posiadać średnicę końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - Opak. 10statywów po 96 końcówe (960 szt.). -muszą być wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -muszą posiadać certyfikat producenta do każdej wyprodukowanej partii -nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem -muszą być sterylne -muszą być Niepirogenne - muszą posiadać wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. - muszą być kompatybilne z pipetami Eppendorf - muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | EPPENDORF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 2- 100ul z filtrem w pudełkach (10 statywów a 96szt.) | 5 | 0030077547 | Zamawiane końcówki o pojemności 2- 100ul : -muszą być przezroczyste -muszą być z filtrem -muszą być pakowane w pudełka - muszą posiadać niewielką zwilżalność. -muszą posiadać wysoką stabilność temperaturową -Precyzyjny kształt. -muszą posiadać długość końcówek 53 mm -muszą posiadać średnicę końcówki od strony mocowania pipety – 4,9mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - Opak. 10statywów po 96 końcówe (960 szt.). -muszą być wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -muszą posiadać certyfikat producenta do każdej wyprodukowanej partii -nie mogą zawierać inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem -muszą być sterylne -muszą być Niepirogenne - muszą posiadać wydajność filtra nie gorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822 – wymagane poświadczenie certyfikatem. - muszą być kompatybilne z pipetami Eppendorf - muszą spełniać wymiagania normy EN ISO 8655 | EPPENDORF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
| ......................... |  |  | .................................................................................................................................................
| miejsce i data |  |  | (podpis i pieczęć umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)